## Sheet1
境内第二类医疗器械注册情况
序号 | 注册证号 | 分类编码 | 注册人名称 | 注册人住所 | 生产地址 | 产品名称 | 型号规格（包装规格） | 结构及组成（主要组成成分） | 适用范围（预期用途） | 产品储存条件及有效期 | 其他内容 | 备注栏内容 | 变更内容 | 变更次数 | 注册形式 | 批准日期 | 生效日期 | 注册证有效截止日期
1 | 津械注准20262140070 | 14 | 天津瑞维绮生物技术有限公司 | 天津市武清区大王古庄镇京滨大道6号19幢 | 天津市武清区大王古庄镇京滨大道6号19幢 | 透明质酸钠液体敷料 | 见附页 | 产品由透明质酸钠和磷酸氢二钠、磷酸二氢钠、氯化钠、纯化水组成，并灌装于预灌封玻璃瓶或西林瓶中，产品无菌提供，经湿热灭菌，所含成分不具有药理学作用，不可被人体吸收。 | 通过在创面表面形成保护层，起物理屏障作用。用于小创口、擦伤、切割伤等非慢性创面的覆盖。 |  | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2026年04月21日 | 2026年04月21日 | 2031年04月20日
2 | 津械注准20262060071 | 06 | 天津佰睿昕智能科技有限公司 | 天津滨海高新区海泰发展六道3号星企一号园区研发楼三层西侧311室 | 天津市红桥区湘潭道23号C-113（委托生产） | 近红外脑功能成像系统 | C02-200L、C02-200T、C02-200P、C02-200U、C02-400L、C02-400T、C02-400P、C02-400U、C02-600L、C02-600T、C02-600P、C02-600U、C02-800L、C02-800T、C02-800P、C02-800U | 近红外脑功能成像系统由设备主机(含发射探头(应用部分)、接收探头(应用部分)、发射探头光纤、接收探头光纤)、标准附件(电源适配器、数据采集线)、选配件(光纤固定支架、设备互连线、头帽)和fNIRS数据采集软件(软件型号：OCNIRS，发布版本：V1)组成。 | 本系统通过检测照射在生理机体表面的近红外光的吸收量变化，从而对大脑皮质表面区域血液中的氧合、脱氧血红蛋白的浓度变化进行多点测量，可获得血液量变化的分布、脑的代谢以及循环状态的图谱图像。 |  | 无 | 受托生产企业：天津市顺博医疗设备有限公司；统一社会信用代码：91120104712908359J。 |  |  | 首次注册 | 2026年04月21日 | 2026年04月21日 | 2031年04月20日
3 | 津械注准20212090273 | 09 | 天津康盟生物科技发展股份有限公司 | 武清区下朱庄街南北辛庄立交桥南公路西侧 | 武清区下朱庄街南北辛庄立交桥南公路西侧 | 远红外磁疗贴 | 见附页。 | 由远红外陶磁粉、磁片、压敏胶、离型纸、无纺布组成。 | 适用于骨性关节炎引起的中度疼痛缓解。 |  | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2026年04月21日 | 2026年08月20日 | 2031年08月19日
4 | 津械注准20212200267 | 20 | 慧医谷中医药科技（天津）股份有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区海泰西路18号南1-101、201 | 天津滨海高新区华苑产业区海泰西路18号南1-101、104 | 中医经络信息采集管理系统 | MT-JC-01、MT-JC-02、MT-JC-03、MT-JC-04、MT-JC-05、MT-JC-06 | MT-JC-01：该产品主要由台车、经络采集手模、工作站（主显示器、副显示器、计算机、鼠标、键盘）、中医经络信息采集管理系统软件（发布版本号：JC01-1.0）组成。MT-JC-02：该产品由主机、显示屏、经络手摸、中医经络信息采集管理系统软件（发布版本号：JC02-1.0）组成。MT-JC-03：该产品由主机、显示屏、经络手摸、中医经络信息采集管理系统软件（发布版本号：JC03-1.0）组成。MT-JC-04：该产品由主机、显示屏、经络手摸、中医经络信息采集管理系统软件（发布版本号：JC04-1.0）组成。MT-JC-05：该产品主要由台车、经络采集手模、工作站（主显示器、副显示器、计算机、鼠标、键盘）、中医经络信息采集管理系统软件（发布版本号：JC05-1.0）组成。MT-JC-06：该产品主要由台车、经络采集手模、工作站（主显示器、计算机、鼠标、键盘）、中医经络信息采集管理系统软件（发布版本号：JC06-1.0）组成。 | 本产品供医疗机构进行经络穴位（手掌穴位）阻抗值的采集和显示。 |  | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2026年04月21日 | 2026年08月13日 | 2031年08月12日
5 | 津械注准20212210272 | 21 | 天津中世康恺科技有限公司 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号4号楼315室 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号4号楼315室 | 医学影像存储与传输软件 | PACS Online | 产品结构：产品为BS架构，产品规模为院级。 产品组成：产品以光盘为载体的形式交付用户，由“系统服务模块、客户端工作站模块、WEB浏览器模块、系统配置管理模块”组成。 软件发布版本：V 2.0.0 | 本产品适用于接收具有DICOM3.0传输协议的CT、MR、CR、DR、DX、RF、ES、DSA、US、X光机影像设备的影像输出、影像处理、影像存储、影像管理。 |  | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2026年04月21日 | 2026年08月20日 | 2031年08月19日
6 | 津械注准20202180934 | 18 | 天津威力恒科技有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区天津医药医疗器械工业园赛菲世纪医药园7-1-301、7-2-302厂房 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区天津医药医疗器械工业园赛菲世纪医药园7-1-301厂房 | 数码电子阴道镜 | VLH-2K Lite、VLH-4K Lite、VLH-4K Ultra | 本仪器由计算机主机、摄像机、高亮度光源、手控云台和可移动支架、显示器、打印机、脚踏开关（选配）及台车组成。 | 本产品主要用于妇女阴道宫颈口器质性病变的早期诊断。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20202180934"注册证共同使用。 | 原内容： “结构及组成：本仪器由计算机主机、带微距镜头的彩色摄像头、手控云台和可移动支架、高亮度光源、显示器、喷墨打印机、台车等组成； 型号、规格：VLH-S2000。” 变更为： “结构及组成：本仪器由计算机主机、摄像机、高亮度光源、手控云台和可移动支架、显示器、打印机、脚踏开关（选配）及台车组成； 型号、规格：VLH-2K Lite、VLH-4K Lite、VLH-4K Ultra。” 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第2次变更。 | 2 | 变更注册 | 2026年04月21日 | 2026年04月21日 | 2025年09月17日
7 | 津械注准20202070254 | 07 | 天津天泽坤泰科技有限公司 | 天津市北辰区天津医药医疗器械工业园京宝分园8号（宏大园）E楼105号 | 天津市北辰区天津医药医疗器械工业园京宝分园8号（宏大园）E楼105号1-3层，106号1-3层 | 动态心电记录仪 | TianZe-T1 | 该产品由主机（含数据卡）、心电导联线（3导）（选配）、心电导联线（12导）（选配）和背包组成。 | 用于测量、采集、观察和存储动态心电图，供临床诊断，不包括自动诊断和分析功能。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20202070254"注册证共同使用。 | 原内容： “结构及组成：该产品由动态心电记录仪主机（含嵌入式软件，发布版本号V1.0）、心电导联线、心电电极(外购有注册证合格产品)、记录读取设备、存储媒介（数据卡）和背包组成； 型号、规格：TianZe-T1-3、TianZe-T1-12。” 变更为： “结构及组成：该产品由主机（含数据卡）、心电导联线（3导）（选配）、心电导联线（12导）（选配）和背包组成； 型号、规格：TianZe-T1。” 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第2次变更。 | 2 | 变更注册 | 2026年04月21日 | 2026年04月21日 | 2025年11月19日
8 | 津械注准20252140178 | 14 | 卡络斯（天津）医疗科技有限公司 | 天津市南开区南开三马路2号紫元祥大厦308 | 天津市武清区大碱厂镇国泰道2号2号楼202室(委托生产) | 皮下电子注射器控制助推装置 | D001、D002、D003 | 皮下电子注射器控制助推装置由主机、注射手柄、脚踏开关、电源线及嵌入式软件组成，其中主机由LCD触控屏面板、电源开关、电磁干扰滤波器、电源指示灯、印刷电路板组成。本产品不包含注射器及针头，不接触注射药液。 | 本产品与已获得医疗器械注册证的一次性使用无菌注射器和一次性使用无菌注射针配合使用，供医疗机构中经过培训的医务人员操作，用于对患者面部真皮层定量注射透明质酸钠。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20252140178"注册证共同使用。 | 原内容： “型号、规格：D001。” 变更为： “型号、规格：D001、D002、D003。” 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2026年04月21日 | 2026年04月21日 | 2030年06月19日
9 | 津械注准20252190039 | 19 | 天津哈工标致医疗机器人有限公司 | 天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地B17号楼一、二层 | 天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地B17号楼一、二层 | 减重步态训练系统 | BZ-TGJZ-01、BZ-TGJZ-02、BZ-TGJZ-03、BZ-TGJZ-04、BZ-TGJZ-05 | 由主机、轨道、吊带、吊杆、吊兜/马甲、横杆、手控器、紧急停止拉绳组成。 | 在医疗机构中使用，用于对下肢步行障碍患者进行步态康复训练。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20252190039"注册证共同使用。 | 原内容： “产品使用期限：6年。” 变更为： “产品使用期限：8年。” 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2026年04月21日 | 2026年04月21日 | 2030年02月16日
10 | 津械注准20232020154 | 02 | 天津翔越医疗器械有限公司 | 天津西青学府工业区思智道1号E26号房屋 | 天津西青学府工业区思智道1号E26号房屋 | 一次性使用冲吸导管 | 型号、规格变更对比表 | 由壳体，冲吸管，连接管，排烟管（XYX-3A-P，XYX-4A-P，XYX-5A-P，XYX-3B-P，XYX-4B-P，XYX-5B-P，XYY-3×320-P，XYY-3×350-P，XYY-3×410-P，XYY-5×320-P，XYY-5×350-P，XYY-5×410-P，XYY-10×320-P，XYY-10×350-P，XYY-10×410-P，XYZ-3×320-P，XYZ-3×350-P，XYZ-3×410-P，XYZ-5×320-P，XYZ-5×350-P，XYZ-5×410-P，XYZ-10×320-P，XYZ-10×350-P，XYZ-10×410-P适用）组成 | 用于手术中冲洗组织或吸液。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20232020154"注册证共同使用。 | 原内容： “结构及组成：由壳体，冲吸管，连接管组成。； 适用范围：用于冲洗组织或吸液。” 变更为： “结构及组成：由壳体，冲吸管，连接管，排烟管（XYX-3A-P，XYX-4A-P，XYX-5A-P，XYX-3B-P，XYX-4B-P，XYX-5B-P，XYY-3×320-P，XYY-3×350-P，XYY-3×410-P，XYY-5×320-P，XYY-5×350-P，XYY-5×410-P，XYY-10×320-P，XYY-10×350-P，XYY-10×410-P，XYZ-3×320-P，XYZ-3×350-P，XYZ-3×410-P，XYZ-5×320-P，XYZ-5×350-P，XYZ-5×410-P，XYZ-10×320-P，XYZ-10×350-P，XYZ-10×410-P适用）组成； 适用范围：用于手术中冲洗组织或吸液。” 型号、规格变更对比表（见附页） 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2026年04月21日 | 2026年04月21日 | 2028年06月14日
11 | 津械注准20142400053 | 6840 | 美德太平洋（天津）生物科技股份有限公司 | 天津市新产业园区华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地C座201A室、201B室。 | 天津市新产业园区华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地C座101室 | 纤维蛋白原（FIB）测定试剂盒（凝固法） | 见包装规格变更对比表 | 见附页 | 无 | 1.试剂冻干品应在2℃～8℃环境下密封保存，有效期自检定合格之日起24个月。 2.试剂复溶后，在2℃～8℃环境下存放，有效期自复溶之日起7天；室温18℃～25℃存放，有效期自复溶之时起24小时。 3.液体试剂应在2℃～8℃环境下密封保存，有效期自检定合格之日起12个月。试剂开瓶后，在2℃～8℃环境下保存，5天稳定； 18℃～25℃环境下 24小时稳定。 | 无 | 本文件与"津械注准20142400053"注册证共同使用。 | （1）产品技术要求和说明书变化：说明书变更对比表（见附页），产品技术要求变更对比表（见附页）。 （2）包装规格：包装规格变更对比表（见附页）。 （3）适用仪器：适用仪器变更对比表（见附页）。 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2026年04月21日 | 2026年04月21日 | 2029年12月02日
12 | 津械注准20182400094 | 6840 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼，11号楼104-105 | 游离甲状腺素（FT4）检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100人份/盒，500人份/盒 | 见附页 | 无 | 在2~8℃条件下储存，有效期18个月。 试剂开封后30天内有效，使用后应立即密封好放置于2～8℃保存，避免长时间放置于室温下。 | 无 | 本文件与"津械注准20182400094"注册证共同使用。 | （1）原内容：“产品储存条件及有效期：在2~8℃条件下储存，有效期12个月。试剂开封后30天内有效，使用后应立即密封好放置于2～8℃保存，避免长时间放置于室温下。”变更为：“产品储存条件及有效期：在2~8℃条件下储存，有效期18个月。试剂开封后30天内有效，使用后应立即密封好放置于2～8℃保存，避免长时间放置于室温下。”。 （2）产品技术要求和说明书变化：说明书变更对比表（见附页），产品技术要求变更对比表（见附页）。 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2026年04月22日 | 2026年04月22日 | 2028年07月15日
13 | 津械注准20222400483 | 6840 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼，11号楼104-105 | 血管紧张素Ⅱ（AngⅡ）检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 50人份/盒，100人份/盒，500人份/盒,36人份/盒，60人份/盒. | 见附页。 | 无 | 在2~8℃条件下储存，有效期18个月。 规格一、规格二、规格三试剂开封后28天内有效，使用后应立即密封好放置于2～8℃保存，避免长时间放置于室温下。 规格四和规格五试剂条为即用即检，无需开封和载机。 | 无 | 本文件与"津械注准20222400483"注册证共同使用。 | （1）原内容：“产品储存条件及有效期：在2~8℃条件下储存，有效期12个月。规格一、规格二、规格三试剂开封后28天内有效，使用后应立即密封好放置于2～8℃保存，避免长时间放置于室温下。规格四和规格五试剂条为即用即检，无需开封和载机。”变更为：“产品储存条件及有效期：在2~8℃条件下储存，有效期18个月。规格一、规格二、规格三试剂开封后28天内有效，使用后应立即密封好放置于2～8℃保存，避免长时间放置于室温下。规格四和规格五试剂条为即用即检，无需开封和载机。”。 （2）产品技术要求和说明书变化：说明书变更对比表（见附页），产品技术要求变更对比表（见附页）。 本次变更为第5次变更。 | 5 | 变更注册 | 2026年04月23日 | 2026年04月23日 | 2027年11月29日
14 | 津械注准20222010185 | 01 | 天津瑞奇外科器械股份有限公司 | 天津开发区西区新兴路120号 | 天津开发区西区新兴路120号 | 一次性使用电动式腔镜直线型切割吻合器及钉仓 | 见附页 | 一次性使用电动式腔镜直线型切割吻合器及钉仓由通配型吻合器和钉仓组成。吻合器由杆、旋转轴环、关节头旋钮、击发保险按钮、手动回退、打开回退按钮/闭合击发按钮、手柄和电池组成。钉仓由抵钉座（含反置带引导头和反置不带引导头）、切割刀、钉仓底座、钉仓（含等高钉和不等高钉）、钉仓保护套和钉仓外壳及一次性引导头（可选配）组成。软件名称为DOLPHIN软件，发布版本为V01 。 | 一次性使用电动式腔镜直线型切割吻合器及钉仓可用于开放或微创的普通外科、妇产科、泌尿外科、胸外科手术的组织离断、切除和/或建立吻合。也可在对肝组织的切除和横断中，同步将肝组织中包含的血管进行切除和横断。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20222010185"注册证共同使用。 | 型号、规格变更对比表（见附页） 结构及组成变更对比表（见附页） 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第4次变更。 | 4 | 变更注册 | 2026年04月23日 | 2026年04月23日 | 2027年05月09日